**Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях**

10 июля 2018 г. 18:11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со [статьей 37](http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-osnovah-ohrany-zdorovja-grazhdan/#100398) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить [Порядок](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100009) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с [приказом](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-01112004-n-179/) Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в [абзаце 3](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100025) настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с [приложениями N 1](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100036) - [14](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101650) к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с [Порядком](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-03122009-n-944n/#100010) оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с [Порядком](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100009) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 6](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100174) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно [приложению N 11](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100280) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с [Порядком](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-03122009-n-946n/#100010) оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100355) общей практики", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100360) детская", ["ортодонтия"](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100240), "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100370) терапевтическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100365) ортопедическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100375)хирургическая", "челюстно-лицевая [хирургия](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100470)", "[организация](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100235) здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности, соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100355) общей практики", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100360) детская", ["ортодонтия"](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100240), ["стоматология терапевтическая"](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100370), "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100375) хирургическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100365) ортопедическая", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская [сестра](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100290)".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010)должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "[гигиенист](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100401) стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной [врач](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100248)".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной [техник](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100357)".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория)).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно [приложению N 12](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101024) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 7](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100211) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100355) общей практики", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100360) детская", ["ортодонтия"](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100240), "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100370) терапевтическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100365) ортопедическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100375) хирургическая", "челюстно-лицевая [хирургия](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100470)", "[организация](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100235) здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100355) общей практики", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100360) детская", ["ортодонтия"](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100240), "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100370) терапевтическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100365) ортопедическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100375) хирургическая", "челюстно-лицевая [хирургия](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100470)", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность медицинской [сестры](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100290) стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного [врача](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100248) стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010, N 18247), должности "медицинская [сестра](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100290)", "зубной [врач](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100248)".

10. На должность зубного [техника](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100357) стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в [пункте 2](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100110) настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно [приложению N 13](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101570) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 8](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100241) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100355) общей практики" и "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100370)терапевтическая", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100355) общей практики", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100370)терапевтическая", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность медицинской [сестры](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100290) стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность [гигиениста](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100401) стоматологического стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010)должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. На должность зубного [врача](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100248) стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

12. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно [приложению N 11](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100280) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 9](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100254) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100355) общей практики", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100360) детская", ["ортодонтия"](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100240), "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100370) терапевтическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100375) хирургическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100365)ортопедическая", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100355) общей практики", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100360)детская", ["ортодонтия"](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100240), "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100370) терапевтическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100375)хирургическая", "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100365) ортопедическая", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность медицинской [сестры](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100290) кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного [врача](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100248) кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность зубного [техника](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100357) кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).

2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.

3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 14](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101650) к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.

Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 10](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100265) к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая [хирургия](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100470)" и "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100375) хирургическая", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая [хирургия](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100470)" и "[стоматология](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07072009-n-415n/#100375) хирургическая", а также Квалификационным [характеристикам](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/#100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:

клинико-диагностической лаборатории (экспресс-диагностика);

отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;

операционного блока (операционной);

отделения (палаты) анестезиологии-реанимации.

В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должностей │ Количество должностей │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1. │Руководитель (главный │1 │

│ │врач, директор, │ │

│ │президент, начальник) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2. │Заместитель руководителя │1 (для поликлиник, в которых │

│ │(главного врача, │предусмотрено не менее 40 врачебных │

│ │директора, президента, │должностей, включая должность │

│ │начальника) по │руководителя) │

│ │медицинской части │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Заместитель руководителя │1 (для поликлиник, в которых │

│ │(главного врача, │предусмотрено не менее 40 врачебных │

│ │директора, президента, │должностей, включая должность │

│ │начальника) по │руководителя) │

│ │административно- │ │

│ │хозяйственной работе │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4. │Заведующий │1 на 12 должностей врачей-стоматологов, │

│ │стоматологическим │но не более 3-х должностей │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Заведующий отделением │1 на поликлинику при наличии не менее │

│ │ортопедической │4-х должностей врачей-стоматологов- │

│ │стоматологии, заведующий │ортопедов, врачей-ортодонтов │

│ │ортодонтическим отделением│ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6. │Главная медицинская сестра│1 │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7. │Заведующий │1 (для поликлиник, в которых │

│ │стоматологической │предусмотрено не менее 15 должностей │

│ │(зуботехнической) │зубных техников) │

│ │лабораторией │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8. │Старший зубной техник │1 вместо должности зубного техника (для │

│ │ │поликлиник, в которых предусмотрено не │

│ │ │менее 15 должностей зубных техников, а │

│ │ │также на каждые 10 должностей зубных │

│ │ │техников, свыше 15 должностей зубных │

│ │ │техников) │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9. │Заведующий │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │

│ │стоматологическим │должностей врачей стоматологического │

│ │кабинетом (разных │профиля │

│ │профилей) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-стоматолог [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100209) │5 на 10 000 человек взрослого населения │

│ │(суммарно) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-стоматолог-терапевт │5 на 10 000 человек взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-стоматолог-хирург │1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13. │Врач-стоматолог-ортопед │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │сельского населения; │

│ │ │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14. │Врач-ортодонт │а) 1 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15. │Врач-анестезиолог- │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого │

│ │реаниматолог │городского населения; │

│ │ │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16. │Врач-рентгенолог │1 на 15 000 рентгеновских снимков в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17. │Врач-физиотерапевт │0,15 на 10 000 взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18. │Зубной врач [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100209) │Вводится по ведомости замены по │

│ │ │нормативам врача-стоматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19. │Медицинская сестра │1 на 1 должность врача │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20. │Гигиенист │1 на 6 должностей врача │

│ │стоматологический │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21. │Медицинская сестра- │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │

│ │анестезист │реаниматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22. │Зубной техник │2,5 на 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда; │

│ │ │2 на 1 должность врача-ортодонта │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23. │Рентгенолаборант │1 в смену │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24. │Медицинская сестра по │1 на 15 тыс. условных процедурных │

│ │физиотерапии │единиц в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 25. │Медицинский статистик │1 на 20 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 26. │Медицинский регистратор │1 на 6 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 27. │Старшая медицинская │1 при наличии не менее 8 должностей │

│ │сестра регистратуры │медицинских регистраторов, вместо │

│ │ │одной из них │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 28. │Старшая медицинская сестра│1 на 1 должность заведующего отделением │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 29. │Сестра-хозяйка │1 │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 30. │Санитарка │1 на: │

│ │ │ 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │хирурга; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога │

│ │ │других специальностей; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда и врача-ортодонта; │

│ │ │ 2 должности медицинских сестер │

│ │ │отделения физиотерапии; │

│ │ │ регистратуру; │

│ │ │ 20 должностей зубных техников │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должностей │ Количество должностей │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1. │Заведующий │1 на 8 должностей врачей-стоматологов │

│ │стоматологическим │всех специальностей │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2. │Заведующий │1 при наличии не менее 4-х должностей │

│ │ортопедическим │врачей-стоматологов-ортопедов и (или) │

│ │отделением, заведующий │врачей-ортодонтов │

│ │ортодонтическим │ │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Заведующий │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │

│ │стоматологическим │должностей врачей стоматологического │

│ │кабинетом (разных │профиля │

│ │профилей) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4. │Заведующий │1 (для лабораторий, в штате которых │

│ │стоматологической │предусмотрено не менее 10 должностей │

│ │(зуботехнической) │зубных техников) │

│ │лабораторией │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Старшая медицинская │1 на 1 должность заведующего │

│ │сестра │отделением, 0,5 на кабинет при наличии │

│ │ │не менее 2-х должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6. │Старший зубной техник │1 вместо должности зубного техника │

│ │ │(для лабораторий, в штате которой │

│ │ │предусмотрено не менее 15 должностей │

│ │ │зубных техников, а также на каждые 10 │

│ │ │должностей зубных техников, свыше 15 │

│ │ │должностей зубных техников), 0,5 на │

│ │ │лабораторию при наличии не менее 2-х │

│ │ │должностей зубных техников │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7. │Врач-стоматолог [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100239) │5 на 10 000 человек взрослого населения │

│ │(суммарно) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8. │Врач-стоматолог-терапевт │5 на 10 000 человек взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9. │Врач-стоматолог-хирург │1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-стоматолог-ортопед │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │сельского населения; │

│ │ │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-ортодонт │а) 1 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-анестезиолог- │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого │

│ │реаниматолог │городского населения; │

│ │ │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13. │Зубной врач [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100239) │Вводится по ведомости замены по │

│ │ │нормативам врача-стоматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14. │Медицинская сестра │1 на 1 должность врача │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15. │Гигиенист │1 на 6 должностей врача │

│ │стоматологический │стоматологического профиля в │

│ │ │отделении, 0,5 на кабинет при │

│ │ │наличии не менее 2-х должностей │

│ │ │врачей стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16. │Медицинская сестра- │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │

│ │анестезист │реаниматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17. │Зубной техник │2,5 на 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда; │

│ │ │2 на 1 должность врача-ортодонта │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18. │Рентгенолаборант │1 в смену │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19. │Медицинская сестра по │1 на 15 тыс. условных процедурных │

│ │физиотерапии │единиц в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20. │Медицинский статистик │1 на 20 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21. │Медицинский регистратор │1 на 6 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22. │Сестра-хозяйка │1 на отделение │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23. │Санитарка │1 на: │

│ │ │ 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │хирурга; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога │

│ │ │других специальностей; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда и врача-ортодонта; │

│ │ │ 2 должности медицинских сестер │

│ │ │отделения физиотерапии; │

│ │ │ регистратуру; │

│ │ │ 20 должностей зубных техников │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должности │ Количество должностей │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│1. │Заведующий │0,5 на кабинет при наличии не менее 2 │

│ │ │должностей врачей стоматологического │

│ │ │профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│2. │Врач-стоматолог (врач- │1 на 2000 человек взрослого населения, │

│ │стоматолог общей │но не менее 1 должности на кабинет (не │

│ │практики, врач- │более 2-х должностей на 1 кресло при │

│ │стоматолог-терапевт) │двухсменной работе) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100252) │

│ │(суммарно) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│3. │Зубной врач [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100252) │Вводится по ведомости замены по │

│ │ │нормативам врача-стоматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│4. │Медицинская сестра │1 на 1 должность врача │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│5. │Гигиенист │1 на кабинет (при наличии рабочего │

│ │стоматологический │места) │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│6. │Санитарка │1 на 2 должности врачей │

│ │ │стоматологического профиля, но не менее │

│ │ │1 должности на кабинет │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача.

Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должностей │ Количество должностей │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│1. │Заведующий │0,5 │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│2. │Врач-стоматолог [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100263) (врач-│1 на рабочую смену │

│ │стоматолог общей │ │

│ │практики), врач- │ │

│ │стоматолог-ортопед, │ │

│ │врач-стоматолог других │ │

│ │профилей (суммарно) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│3. │Зубной врач [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#100263) │вводится по ведомости замены по │

│ │ │нормативам врача-стоматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│4. │Медицинская сестра │1 │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│5. │Зубной техник │1 на 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда или врача-ортодонта │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│6. │Санитарка │1 │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача.

Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК) <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения.

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование должности │Количество должностей│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой │1 │

│ │хирург или врач-стоматолог-хирург) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Врач челюстно-лицевой хирург или врач- │2 │

│ │стоматолог-хирург │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Старшая медицинская сестра │1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Сестра-хозяйка │1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Медицинская сестра палатная │8,5 (два │

│ │ │круглосуточных поста)│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Медицинская сестра процедурной │2 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Медицинская сестра перевязочной │2 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Младшая медицинская сестра по уходу за │8,5 (два │

│ │больными │круглосуточных поста)│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Санитарка-буфетчица │2 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Санитарка │8 │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет│

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Амальгамосмеситель [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │не менее 1 на рабочее│

│ │зубных отложений при отсутствии в Место │ место врача │

│ │рабочее универсальное врача-стоматолога │ │

│ │(далее - МРУ) и Установка стоматологическая │ │

│ │(далее - УС) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │не менее 1 на кабинет│

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │не менее 1 на кабинет│

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для изготовления индивидуальных капп │ не менее 1 на │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ отделение (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для определения глубины корневого │не менее 1 на кабинет│

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │не менее 1 на кабинет│

│ │электрофореза) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для снятия зубных отложений │не менее 1 на рабочее│

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ место врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │не менее 1 на кабинет│

│ │дугой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │не менее 1 на рабочее│

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Биксы (коробка стерилизационная для │по потребности [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │хранения стерильных инструментов и материала)│ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Бормашина зуботехническая [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Вибростол (стоматологический, │не менее 1 на кабинет│

│ │зуботехнический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │не менее 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │не менее 1 на кабинет│

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Диатермокоагулятор стоматологический при │не менее 1 на рабочее│

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ не менее 1 │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ наименования │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 5 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Зонды глазные в ассортименте, для │ не менее 3 │

│ │зондирования протока слюнных желез │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Инкубатор для проведения │ не менее 1 на │

│ │микробиологических тестов (CO2 инкубатор │ отделение │

│ │для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ (при наличии │

│ │ │ отдельного │

│ │ │ помещения с учетом │

│ │ │ требований СанПиН) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- слепочные ложки, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 3 на рабочее│

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет│

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет│

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический (безмасляный), │ по требованию с │

│ │при отсутствии в МРУ и УС │ учетом расчетной │

│ │ │ мощности │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Коронкосниматель стоматологический │не менее 1 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ не менее 1 на две │

│ │МРУ и УС │ должности врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Крючки хирургические, зубчатые разных │не менее 5 на кабинет│

│ │размеров │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │для помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Лампа стоматологическая для │не менее 1 на рабочее│

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ место врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 38. │Ложки стоматологические оттискные (при │не менее не менее 10 │

│ │выполнении ортопедических работ) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │на 1 должность врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 39. │Ложки хирургические (костные), разных │ не менее не менее 3 │

│ │размеров │на 1 должность врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 40. │Лупа бинокулярная для врача │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 41. │Машина упаковочная (аппарат для │ не менее 1 на │

│ │предстерилизационной упаковки │ отделение │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 42. │Место рабочее (комплект оборудования) для │не менее 1 комплекта │

│ │врача-стоматолога: │ на две врачебные │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ должности при │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ двухсменном рабочем │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ дне │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (МРУ), │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │не менее 1 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 44. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ не менее 1 на │

│ │без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 45. │Набор аппаратов, инструментов, │не менее 1 на кабинет│

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 46. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) │не менее 1 набора на │

│ │для шлифования и полирования пломб и зубных │ 1 должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- гладилка-штопфер, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 48. │Набор инструментов в ассортименте для │не менее 2 на рабочее│

│ │снятия зубных отложений: │ место врача │

│ │- экскаваторы, │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 49. │Набор инструментов для трахеотомии │ не менее 1 на │

│ │ │ поликлинику │

│ │ │ (отделение) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 50. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ не менее 2 видов │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 51. │Набор медикаментов для │ не менее 1 на │

│ │индивидуальной профилактики │ кабинет │

│ │парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")│ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 52. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 53. │Наборы микробиологические (реагенты, │не менее 1 набора на │

│ │реактивы для бактериологических │ 10 посещений │

│ │исследований) для проведения тестов на │ │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 54. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее│

│ │прямой для микромотора при отсутствии в │ место врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 55. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее│

│ │угловой для микромотора при отсутствии │ место врача │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 56. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее│

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС и установке без фиброоптики │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 57. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее│

│ │фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС и установке с фиброоптикой │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 58. │Наконечник стоматологический │не менее 1 на кабинет│

│ │эндодонтический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) понижающий механический │ │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 59. │Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 на 1 │

│ │с фиброоптикой повышающий механический │ должность врача │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 60. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ │не менее 1 на кабинет│

│ │и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 61. │Нож стоматологический для гипса │не менее 1 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 62. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 63. │Ножницы зуботехнические коронковые │не менее 1 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 64. │Нож-шпатель зуботехнический │не менее 1 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 65. │Окклюдатор │ не менее 1 на 1 │

│ │ │ должность врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 66. │Отсасыватель пыли (стоматологический │не менее 1 на рабочее│

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 67. │Отсасыватель слюны (стоматологический │не менее 1 на рабочее│

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ место врача │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 68. │Оттискные массы (слепочные │ не менее 3 │

│ │стоматологические материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 69. │Очиститель ультразвуковой (устройство │не менее 1 на кабинет│

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 70. │Очки защитные (от светового излучения) для │не менее 1 комплекта │

│ │врача, пациента и ассистента │ на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 71. │Параллелометр стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 72. │Пинцеты анатомические разных размеров │не менее 2 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 73. │Прибор и средства для очистки и смазки │не менее 1 на кабинет│

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 74. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 75. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные, │ каждого вида │

│ │- пломбировочные, │ материала на │

│ │- прокладочные материалы, │ кабинет │

│ │- адгезивные материалы, │ │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных протезов,│ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 76. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ не менее 1 комплекта│

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ на поликлинику │

│ │лучевую диагностику │ (отделение) [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 77. │Распаторы стоматологические │не менее 2 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 78. │Ретракторы (десневые) стоматологические │не менее 2 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 79. │Светильник стоматологический при отсутствии в│ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 80. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021)│ СанПиН │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 81. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в │не менее 2 на рабочее│

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 82. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии источника│ СанПиН │

│ │излучения │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 83. │Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции│ в соответствии с │

│ │инструментов │ СанПиН │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 84. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │не менее 1 на рабочее│

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 85. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │не менее 1 на кабинет│

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 86. │Стол гипсовочный стоматологический с │ не менее 1 на │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020), │

│ │или пластика с отверстием для удаления │ не менее 1 на │

│ │отходов гипса │ отделение │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный для врача │не менее 1 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 88. │Столик стоматологический │не менее 1 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 89. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │не менее 1 на рабочее│

│ │комплекте МРУ и УС │ место ассистента │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 90. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │не менее 1 на рабочее│

│ │комплекте МРУ и УС │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 91. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет│

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 92. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 93. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 94. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее│

│ │оттискных масс │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 95. │Шпатель стоматологический моделировочный для │не менее 1 на рабочее│

│ │воска │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 96. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее│

│ │гипса │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 97. │Щипцы стоматологические для удаления зубов │ не менее 15 на │

│ │и корней зубов на верхней и нижней челюстях │ рабочее место врача │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 98. │Щипцы стоматологические крампонные │не менее 1 на рабочее│

│ │ │ место │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 99. │Щитки защитные (от механического │не менее 2 на рабочее│

│ │повреждения глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│100. │Элеваторы стоматологические для удаления │не менее 5 на рабочее│

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ место врача │

│ │ассортименте │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│101. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет│

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│102. │Набор для депофореза [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на кабинет │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет│

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Амальгамосмеситель [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 на рабочее место │

│ │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │ 1 на кабинет │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для определения глубины корневого │ 1 на кабинет │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │ 1 на кабинет │

│ │электрофореза) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на рабочее место │

│ │ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в │ врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │ 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее одного │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Инкубатор для проведения │ 1 на отделение │

│ │микробиологических тестов (CO2 инкубатор │ (при наличии │

│ │для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ отдельного помещения│

│ │ │ в соответствии с │

│ │ │ СанПиН) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 2 на рабочее│

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет│

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет│

│ │при отсутствии системы пакетирования │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ│ 1 на две должности │

│ │и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │для помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для фотополимеризации│ 1 на рабочее место │

│ │(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Лупа бинокулярная │ по требованию не │

│ │ │ менее 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии в центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине либо крепиться взаимно │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

│ │(МРУ), включающее УС, оснащенную │ │

│ │турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,│ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ по 1 на рабочее │

│ │без оптики при отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Набор для депофореза [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для │ по требованию не │

│ │шлифования и полирования пломб │ менее набора на │

│ │ │ должность врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- гладилка-штопфер, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов в ассортименте для │ 2 на рабочее место │

│ │снятия зубных отложений: │ врача │

│ │- экскаваторы, │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 38. │Наборы микробиологические (реагенты, │ по требованию не │

│ │реактивы для бактериологических │менее 1 наборов на 10│

│ │исследований) для проведения тестов на │ посещений │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 набор на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 40. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 41. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее│

│ │прямой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 42. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее│

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 43. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее│

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и │ место │

│ │УС и установке без фиброоптики │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 44. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее│

│ │фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой│ │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 45. │Наконечник стоматологический │ по требованию не │

│ │эндодонтический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) понижающий механический │менее 1 на должность │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 46. │Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию не │

│ │с фиброоптикой повышающий механический │ менее 1 на кабинет │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │(при отсутствии в комплекте МРУ и УС) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 47. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 48. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее│

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 49. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 50. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ врача │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 51. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 52. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 53. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 54. │Прибор для вертикальной конденсации горячей │ 1 на кабинет │

│ │гуттаперчи [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 55. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 56. │Прибор для разогревания гуттаперчи [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 57. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 58. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию не │

│ │медикаментозные средства: │ менее 2 │

│ │- лечебные, │ наименований │

│ │- пломбировочные, │ каждого вида │

│ │- прокладочные материалы, │ расходного │

│ │- адгезивные материалы, │ материала на │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ кабинет │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики, │ │

│ │- для медицинского отбеливания зубов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 59. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │ 1 комплект на │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ отделение │

│ │лучевую диагностику │ [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │ │ │

│ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 60. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ по требованию не │

│ │ │ менее 2 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 61. │Светильник стоматологический при отсутствии │ 1 на рабочее место │

│ │в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 62. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021)│ СанПиН │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 63. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии источника│ СанПиН │

│ │излучения │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 64. │Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции│ в соответствии с │

│ │инструментов │ СанПиН │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 65. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 66. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 67. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 68. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 69. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 70. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 71. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 72. │Шкаф медицинский для медикаментов │ 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 73. │Шкаф для медицинской одежды │ в соответствии с │

│ │ │ СанПиН │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 74. │Щитки защитные (от механического │ по требованию не │

│ │повреждения глаз) для врача и ассистента │ менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 75. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет│

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой) при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии │ 1 на отделение │

│ │центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Биксы (коробка стерилизационная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │хранения стерильных инструментов и материала)│ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Бормашина стоматологическая портативная │ 1 на кабинет │

│ │при отсутствии МРУ и УС с микромотором │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Бормашина стоматологическая портативная с │ 1 на отделение │

│ │физиодиспенсером [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Боры стоматологические для прямого и углового│ по требованию не │

│ │наконечника │ менее 10 │

│ │ │ наименований по 2 │

│ │ │ каждого │

│ │ │ наименования │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Диатермокоагулятор хирургический, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологический при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Долота и остеотомы медицинские в ассортименте│ по требованию не │

│ │ │ менее 2 │

│ │ │ наименований по 2 │

│ │ │ каждого │

│ │ │ наименования │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Зонды глазные в ассортименте, для │не менее 3 на кабинет│

│ │зондирования протока слюнных желез │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Иглы для проведения пункционной биопсии и │ по требованию │

│ │аспирационного цитологического метода │ │

│ │исследования [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 5 на рабочее│

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 2 на кабинет│

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Камеры для хранения стерильных инструментов │ 1 на кабинет │

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Корцанг прямой │не менее 5 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Кресло стоматологическое при отсутствии в │ 1 на 2 должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Крючки хирургические, зубчатые разных │ не менее 5 на │

│ │размеров │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Кюрета хирургическая разных размеров │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений передвижная │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Ложки хирургические (костные), разных │ по требованию не │

│ │размеров │ менее 5 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Лупа бинокулярная для врача │ по требованию не │

│ │ │ менее 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на 2 │

│ │врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020): │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине либо крепиться взаимно │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

│ │(МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 1 на кабинет │

│ │без оптики [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ по требованию не │

│ │ │ менее двух видов │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Набор инструментов и приспособлений для │ не менее 2 │

│ │синуслифтинга [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (при работе с имплантатами)│ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов хирургических для │ 2 │

│ │проведения операции имплантации [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

│ │(при работе с имплантатами) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Наборы зондов Боумена для зондирования │ не менее 1 │

│ │(бужирования) протоков слюнных желез │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Наборы инструментов для ретроградного │ не менее 1 │

│ │пломбирования корневых каналов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 38. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций (аптечка│ │

│ │"анти-СПИД") │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 39. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 40. │Наконечник механический прямой для │ не менее 2 на │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и │ рабочее место │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 41. │Наконечник механический угловой для │ не менее 2 на │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и │ рабочее место │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 42. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 43. │Ножницы в ассортименте │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 44. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ врача │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 45. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 46. │Пинцеты анатомические разных размеров │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 47. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на отделение │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 48. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 49. │Программное обеспечение диагностического │ 1 на рабочее место │

│ │процесса, видеоархива и ведения │ врача │

│ │компьютерной истории болезни, программа │ │

│ │учета [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 50. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию │

│ │медикаментозные средства: │ │

│ │- лечебные, │ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 51. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │1 на отделение [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора │ │

│ │на лучевую диагностику │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 52. │Распаторы стоматологические │ по требованию, не │

│ │ │ менее 2 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 53. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 54. │Система индивидуального кондиционирования │ согласно СанПиНа │

│ │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 55. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия │ не менее 3 │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 56. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию в │

│ │ионизирующего излучения при наличии источника│ соответствии с │

│ │излучения │ СанПиН [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 57. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 58. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 59. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 60. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 61. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 62. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет│

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 64. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 65. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 66. │Штатив медицинский для длительных инфузионных│ 1 на кабинет │

│ │вливаний │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 67. │Щипцы стоматологические для удаления зубов и │ по требованию, не │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 25 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 68. │Щитки защитные (от механического повреждения │ по требованию не │

│ │глаз) для врача и ассистента │ менее 2 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 69. │Элеваторы стоматологические для удаления │ по требованию, не │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 15 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 70. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет│

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой) при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии │ 1 на отделение │

│ │центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 на рабочее место │

│ │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на рабочее место │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ│ врача │

│ │и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │ 1 на кабинет │

│ │дугой │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения │ 3 на кабинет │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Бормашина зуботехническая с пылеуловителем │ 1 на кабинет, на │

│ │и защитным боксом (эргобокс) │ рабочее место │

│ │ │ врача [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Вибростол (стоматологический, │ 1 на кабинет │

│ │зуботехнический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │ 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее одного │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 2 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Инъектор стоматологический для карпульной │ 3 на рабочее место │

│ │анестезии │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- слепочные ложки, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных инструментов │ 1 на кабинет │

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический (безмасленный) │ по расчетной │

│ │при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой │ 3 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ│ 1 на две должности │

│ │и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для фотополимеризации│ 1 на рабочее место │

│ │(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Ложки стоматологические оттискные │ не менее 6 │

│ │стандартные (металлические) │ наименований, не │

│ │ │ менее 5 каждого │

│ │ │ наименования на │

│ │ │ должность врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Лупа бинокулярная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки инструментация)│ │

│ │при отсутствии центральной стерилизационной │ │

│ │ [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине либо крепиться взаимно │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

│ │(МРУ), включающее УС, оснащенную │ │

│ │турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,│ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Микрометр (зуботехнический) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 2 на рабочее место │

│ │без оптики при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 набор на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте │ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для │ не менее 1 на одну │

│ │шлифования и полирования пломб и зубных │ должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 38. │Набор инструментов ортопедических для │ 1 на кабинет │

│ │работы с имплантатами [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (при работе с │ │

│ │имплантатами) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 40. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 41. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 42. │Наконечник механический прямой для │ 2 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 43. │Наконечник механический угловой для │ 2 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 44. │Наконечник турбинный без фиброоптики при │ не менее 2 на │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке │ рабочее место │

│ │без фиброоптики │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 45. │Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при │ не менее 2 на │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке │ рабочее место │

│ │с фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 46. │Наконечник эндодонтический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (понижающий) │ не менее 1 на │

│ │механический угловой для микромотора (при │ кабинет │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 47. │Наконечник редукторный [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) с фиброоптикой │ не менее 1 на одну │

│ │или без (повышающий) механический угловой │ должность врача │

│ │для микромотора, под турбинный бор │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 48. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС │ 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 49. │Нож для гипса │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 50. │Ножницы в ассортименте │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 51. │Ножницы зуботехнические коронковые │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 52. │Нож-шпатель зуботехнический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 53. │Окклюдатор │ не менее 2 на одну │

│ │ │ должность врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 54. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 55. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ врача │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 56. │Оттискные массы (слепочные стоматологические │ не менее 3 │

│ │материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 57. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 58. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 59. │Палитра для красок стоматологическая │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 60. │Параллелометр стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 61. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 2 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 62. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 63. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 64. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │лучевую диагностику │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 65. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные, │ каждого вида │

│ │- пломбировочные, │ расходного │

│ │- прокладочные материалы, │ материала на │

│ │- адгезивные материалы, │ кабинет │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных протезов,│ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 66. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ не менее 3 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 67. │Светильник стоматологический при отсутствии в│ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 68. │Система индивидуального кондиционирования и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021)│ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 69. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в │ не менее 2 │

│ │ассортименте │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 70. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │ионизирующего излучения при наличии источника│ │

│ │излучения │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 71. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 72. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 73. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 74. │Стол гипсовочный стоматологический с рабочей │ 1 на кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) не │

│ │поверхностью из нержавеющей стали или │менее 1 на отделение │

│ │пластика с отверстием для удаления отходов │ │

│ │гипса │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 75. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 76. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 77. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 78. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 79. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов и инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 80. │Шкаф медицинский для медикаментов │ 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 81. │Шкаф для медицинской одежды и белья │по числу сотрудников │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 82. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │оттискных масс │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 83. │Шпатель стоматологический моделировочный для │ 1 на рабочее место │

│ │воска │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 84. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │гипса │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 85. │Щипцы стоматологический крампонные │ 1 на рабочее место │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 86. │Щитки защитные (от механического повреждения │ не менее 2 на │

│ │глаз) для врача и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 87. │Наборы диагностические для проведения │ не менее 1 на │

│ │тестов на выявление новообразований │ кабинет │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 │

│ │стоматологических изделий и инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Аппарат для вертикального сверления гипсовых │ 1 │

│ │моделей (пиндексмашина) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Аппарат для вертикального разрезания │ 1 │

│ │гипсовых моделей [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для изготовления индивидуальных капп │ 1 │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Аппарат с принадлежностями для литья │ 1 │

│ │металла зубных протезов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Аппарат с принадлежностями для │ 1 │

│ │предварительного прогрева литьевых форм [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для прессования ортодонтических │ 1 │

│ │пластинок при выполнении ортодонтических │ │

│ │работ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Аппарат контактной (электродуговой) сварки │ 1 │

│ │зубных протезов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Артикулятор стоматологический с лицевой дугой│ 1 на рабочее место │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для световой полимеризации │ 1 │

│ │стоматологической пластмассы [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для пайки и сварки зубных протезов │ 1 │

│ │лазером [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Аппарат для электропневмовакуумного │ 1 │

│ │штампования [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Бормашина зуботехническая при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплектации стола зуботехнического │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы │ 2 │

│ │и силикона │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Весы медицинские настольные (от 2 граммов до │ 1 │

│ │1 килограмма) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Вибростол стоматологический зуботехнический │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Воскотопка зуботехническая │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Вытяжной шкаф │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Гидрополимеризатор для полимеризации │ не менее 1 │

│ │стоматологической пластмассы на водяной │ │

│ │бане под давлением [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Гипс зуботехнический │ не менее двух видов │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Гипсовый нож зуботехнический │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Горелка зуботехническая с подводом газа или │ 1 на рабочее место │

│ │спиртовка или электрошпатель │ зубного техника │

│ │зуботехнический │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Емкости (контейнеры) для хранения готовых │ по требованию │

│ │моделей │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Емкости для замешивания пластмассы [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 3 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Емкость для замешивания гипса (резиновая │ 1 на рабочее место │

│ │колба) │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные шлифовальные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы зуботехнические │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Изоляционные зуботехнические лаки │ не менее 4 │

│ │ │ наименований │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Инструменты и материалы для фиксации │ 1 на рабочее место │

│ │аттачменов (устройство для фиксации съемных │ зубного техника │

│ │зубных протезов) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический (безмасляный) │ по расчетной │

│ │централизованный с резервным блоком [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ мощности │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Компрессор для полимеризатора при отсутствии │ 1 на аппарат │

│ │центральной подачи воздуха │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Компрессор для подачи сжатого воздуха к │ 1 на 3 стола │

│ │зуботехническим столам при отсутствии │ │

│ │центральной подачи воздуха │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Контейнер для мусора │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Лотки медицинские │ не менее 1 на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Металл (сплав стоматологический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 2 │

│ │ │ наименований │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Кювета зуботехническая для дублирования │ по требованию │

│ │моделей [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Кювета зуботехническая большая [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 38. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 39. │Лампа бактерицидная (переносная) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 40. │Лобзик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 41. │Ложка зуботехническая для металла [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 42. │Моделировочные шпатели зуботехнические │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 44. │Набор для ортодонтических работ [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 45. │Набор для работы с керамикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 46. │Набор измерительных ортодонтических │ по требованию │

│ │инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов зуботехнический для │ по требованию │

│ │работы с имплантатами [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 48. │Наборы инструментов для работы с │ 1 │

│ │металлическими коронками и кольцами [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 49. │Набор зуботехнических восков │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 50. │Набор искусственных зубов в ассортименте [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ ассортимент на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 51. │Набор ортодонтической проволоки разного │ 1 набор на рабочее │

│ │диаметра и сечения [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 52. │Набор стоматологических пластмасс в │ ассортимент на │

│ │ассортименте [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ лабораторию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 53. │Набор полировочных щеток и резиновых кругов │ 3 на рабочее место │

│ │для шлифовки и полировки стоматологических │ зубного техника │

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 54. │Набор стандартных заготовок для коронок, │ 1 набор на рабочее │

│ │колец [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 55. │Набор щипцов ортодонтических [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 комплект на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 56. │Наконечник турбинный стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │высокоскоростной без фиброоптики с │ зубного техника │

│ │управлением [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 57. │Ножницы в ассортименте │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 58. │Ножницы коронковые [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 59. │Нож-шпатель зуботехнический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 60. │Окклюдатор зуботехнический │ не менее 5 на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 61. │Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)│ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте со столом │ зубного техника │

│ │зуботехническим │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 62. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 63. │Очки защитные для зубного техника │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 64. │Палитра для красок стоматологическая [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 65. │Параллелометр стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 66. │Пароструйная установка [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) для пароструйной │ не менее 1 │

│ │очистки зуботехнических изделий │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 67. │Пескоструйный аппарат [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) для пескоструйной │ не менее 1 │

│ │очистки зуботехнических изделий │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 68. │Печь муфельная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 69. │Печь для обжига керамики [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 70. │Печь для выплавки воска [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 71. │Печь для прессованной керамики [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 72. │Пинцет зуботехнический │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 73. │Полировочный станок с пылеуловителем [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (при│ 1 │

│ │работе с драгоценными металлами) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 74. │Пресс для выдавливания гипса [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 75. │Пресс для кювет зуботехнический │ 1 │

│ │гидравлический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 76. │Пресс для формовки пластмассы [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 77. │Прибор для обрезки гипсовых моделей │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 78. │Полировочные порошки и пасты │ 1 комплект на │

│ │ │ рабочее место │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 79. │Рабочий зуботехнический стол, оснащенный │ 1 на рабочее место │

│ │местной вытяжкой, индивидуальным │ зубного техника │

│ │светильником, микромотором, подачей │ │

│ │воздуха под давлением, турбиной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020), │ │

│ │горелкой, электрошпателем │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 80. │Резиновые колбы для замешивания гипса │ 5 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

│ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 81. │Светильник зуботехнический при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплектации стола зуботехнического │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 82. │Система индивидуального кондиционирования и │ согласно СанПиНа │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021)│ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 83. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в │ по требованию не │

│ │ассортименте │ менее 2 штук │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 84. │Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции│ в соответствии с │

│ │инструментов │ СанПиН [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 85. │Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей │ 1 │

│ │поверхностью из нержавеющей стали или │ │

│ │пластика с отверстием для удаления отходов │ │

│ │гипса и бункерами для хранения гипса │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 86. │Стол лабораторный для работы с материалами │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 88. │Стул зубного техника с оснащением при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в комплекте со столом │ зубного техника │

│ │зуботехническим │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 89. │Тигель керамический для стоматологии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 90. │Трегеры [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 91. │Фрезерный параллелометр [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на лабораторию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 92. │Формирователи цоколей контрольных моделей [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020)│ 2 на рабочее место │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 93. │Фрезы зуботехнические для гипса │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 94. │Шлиф-мотор стоматологический при работе │ 1 на рабочее место │

│ │базисными пластмассами │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 95. │Шлиф-мотор стоматологический с защитным │ 1 на 5 рабочих мест │

│ │экраном и пылеуловителем для полировки │ зубного техника │

│ │зубных протезов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 96. │Шпатели в ассортименте │ 3 наименования на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 97. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 │

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 98. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 99. │Шпатель электрический моделировочный для │ 1 на рабочее место │

│ │воска [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 100.│Щипцы зуботехнические крампонные │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 101.│Щипцы зуботехнические круглые │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 102.│Щипцы зуботехнические кусачки │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 103.│Щипцы зуботехнические плоскогубцы │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии│ 1 на отделение │

│ │центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Артикулятор стоматологический с лицевой дугой│ 1 на рабочее место │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте │ не менее 2 │

│ │ │ наименований │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Внутриротовая видеокамера [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее 1 │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- слепочные ложки, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Инъектор стоматологический, для карпульной │ 3 на рабочее место │

│ │анестезии │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Камеры для хранения стерильных инструментов │ 1 на кабинет │

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Комплект для позиционирования лингвальных │ не менее 1 │

│ │брекетов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Комплект приспособлений для профилактики │ не менее 1 │

│ │аномалий прикуса │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Компрессор (если установка не укомплектована)│ по расчетной │

│ │ │ мощности │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Контейнеры для хранения изготовленных │ по требованию │

│ │аппаратов, силиконовых ложек с │ │

│ │позиционированными лингвальными брекетами │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Корнцанги прямой, изогнутый │ не менее 3 на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Лампа бактерицидная для помещений │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │передвижная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Лампа стоматологическая для фотополимеризации│ 1 на рабочее место │

│ │(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Ложки стоматологические оттискные │ не менее 10 штук на │

│ │ │одну должность врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Материалы для временной и постоянной фиксации│ по требованию │

│ │ортодонтических конструкций, │ │

│ │дентингерметизирующий ликвид или праймер. │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на 2 │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС) - │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине либо крепиться взаимно, либо │ │

│ │раздельно к несущим конструкциям (стене, │ │

│ │мебели)) или Место рабочее универсальное │ │

│ │врача стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (МРУ), включающее УС, │ │

│ │оснащенную турбиной, микромотором, │ │

│ │диатермокоагулятором, ультразвуковым │ │

│ │скалером, пылесосом, негатоскопом. │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Набор медицинских зуботехнических режущих │ 1 на рабочее место │

│ │ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)│ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, │не менее 1 набора на │

│ │головок шлифовальных, резиновых, │одну должность врача │

│ │силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) │ │

│ │для шлифования и полирования эмали зубов │ │

│ │после снятия брекетов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Набор щипцов ортодонтических и зажимов │ не менее 5 │

│ │ │ наименований │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Наборы восков зуботехнических в │ не менее 3 │

│ │ассортименте │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Наборы инструментов для работы с │ не менее 1 на │

│ │металлическими коронками и кольцами │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при │ 2 на установку │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке │ │

│ │с фиброоптикой │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 38. │Наконечники стоматологические прямой и │ 2 на установку │

│ │и угловой для микромотора │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 39. │Негатоскоп настенный │ 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 40. │Ножницы в ассортименте │ 2 наименования на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 41. │Ножницы для обрезания коронок │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 42. │Оборудование и приспособления для работы с │ не менее 1 │

│ │гипсом и оттискными материалами (ложки │ комплекта на │

│ │оттискные, чашки резиновые, шпатели) │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 43. │Оттискные массы (слепочные стоматологические │ не менее 2 │

│ │материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 44. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 45. │Периотест [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (Прибор для определения │ 1 на отделение │

│ │подвижности зубов, коронок и имплантатов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 46. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 47. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 48. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию не │

│ │медикаментозные средства: │ менее двух │

│ │- лечебные, │ наименований │

│ │- пломбировочные, │ каждого вида │

│ │- прокладочные материалы, │ расходного │

│ │- адгезивные материалы, │ материала на │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ кабинет │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- ортодонтические клеи, │ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 49. │Ретракторы губные стоматологические │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 50. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021)│ СанПиН [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 51. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 52. │Стекла для замешивания материалов │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 53. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 54. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 55. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 56. │Стол гипсовочный стоматологический с │ 1 на кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020), не│

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │менее 1 на отделение │

│ │или пластика с отверстием для удаления │ │

│ │отходов гипса │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 57. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 58. │Стул для ассистента врача при отсутствии │ 1 на рабочее место │

│ │в комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 59. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии │ 1 на рабочее место │

│ │в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 60. │Стул для медсестры │ 1 на рабочее место │

│ │ │ медсестры │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 61. │Цифровой фотоаппарат [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020), │

│ │ │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 62. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет│

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 64. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 65. │Шкаф медицинский для хранения диагностических│ по требованию │

│ │моделей │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 66. │Щитки защитные (от механического повреждения │не менее 2 на рабочее│

│ │глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 67. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет│

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии│ 1 на отделение │

│ │центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │ не менее 1 │

│ │пульпы (одонтометр) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для низкочастотной терапии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Аппарат лазерный хирургический │ не менее 1 │

│ │фотодинамического и гипертермического │ │

│ │воздействия [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для УВЧ-терапии │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для УФО-терапии (облучатель │ не менее 1 │

│ │ультрафиолетовый гелиотерапевтический) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для электро(фоно)фореза, для │ не менее 1 │

│ │гальванизации, лекарственного электрофореза │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │ 1 на рабочее место │

│ │газовая, пьезо) │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Гель-фотосенсибилизатор к световому │ по требованию │

│ │излучению [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ 5 наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Камеры для хранения стерильных │ 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Корцанг прямой │ 3 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Кресло стоматологическое при отсутствии УС │ 1 на рабочее место │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Лампа стоматологическая для фотополимеризации│ 1 на рабочее место │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений (переносная) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Место рабочее врача-стоматолога: │ 1 комплект на 2 │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ врачебные должности │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ при двухсменном │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ рабочем дне │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине либо крепиться взаимно, либо │ │

│ │раздельно к несущим конструкциям (стене, │ │

│ │мебели) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Набор для депофореза │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- гладилка-штопфер, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Наконечник механический прямой для │ 1 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Наконечник механический угловой для │ 1 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Ножницы в ассортименте │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ врача │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 2 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Раствор для обработки твердых тканей зуба [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020)│ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 38. │Светильник стоматологический при отсутствии в│ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 39. │Система индивидуального кондиционирования и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021)│ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 40. │Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции│ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 41. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 42. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 43. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 44. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 45. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 46. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет│

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 47. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 48. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 49. │Щитки защитные (от механического повреждения │не менее 2 на рабочее│

│ │глаз) для врача и ассистента │ место врача │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Аппарат рентгенодиагностический дентальный │ 1 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Кресло стоматологическое │ 1 на дентальный │

│ │ │ аппарат │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Компьютерный томограф [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на отделение │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- маски │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере │ │

│ │- салфетки гигиенические │ │

│ │- перевязочные средства │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений передвижная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Машина проявочная для стоматологических │ 1 на кабинет │

│ │пленок │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Негатоскоп настенный │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Ножницы в ассортименте │ 3 на кабинет │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Ортопантомограф с телерентгенографической │ не менее 1 на │

│ │приставкой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ отделение(кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Радиовизиограф стоматологический в │ 1 на отделение │

│ │комплекте │ (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Система индивидуального кондиционирования и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021)│ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Средства индивидуальной защиты при │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │рентгенологических исследованиях (комплект) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции│ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Стол рентгенолаборанта │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Стул для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Стул медицинский │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Шкаф для хранения химических реактивов и │не менее 1 на кабинет│

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Шкаф сушильный для рентгеновских пленок │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение (кабинет) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

в стоматологии стоматологической поликлиники

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Аксиограф [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Артикулятор стоматологический с лицевой │ не менее 1 │

│ │дугой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Аппарат электроодонтодиагностики [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 │

│ │(одонтосенсиметр, одонтометр) │ │

│ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций │ │

│ │- маски │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере │ │

│ │- салфетки гигиенические │ │

│ │- перевязочные средства │ │

│ │- слюноотсосы │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет│

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Кинезиограф [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Кресло стоматологическое при отсутствии в УС │ 1 на дентальный │

│ │ │ аппарат │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Лампа бактерицидная для помещений │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │передвижная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Место рабочее врача стоматолога: │ 1 на 2 врачебные │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ должности при │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ двухсменном рабочем │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ дне │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Миотонометр [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (гнатодинамометр) │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Миостим [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (электронейростимулятор, │ не менее 1 │

│ │нейромиостимулятор, стимулятор периферических│ │

│ │нервов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Набор инструментов для осмотра рта (базовый):│ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Периотест [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (прибор для определения │ не менее 1 │

│ │подвижности зубов, коронок и имплантатов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Реополярограф [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Светильник стоматологический при отсутствии в│ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Стул медицинский │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Стул для врача │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

│ │(аппарат для определения центральной │ │

│ │окклюзии) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет│

│ │материалов и инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет│

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Электромиограф для контактных │ не менее 1 │

│ │исследований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

10. Стандарт оснащения мобильного

стоматологического кабинета

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), портативный │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3. │Амальгаммосмеситель [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных│ 1 │

│ │отложений при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │ 1 │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для определения глубины корневого │ 1 │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ│ │

│ │и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Бормашина зуботехническая [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Вибростол (стоматологический, │ 1 │

│ │зуботехнический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │ 1 │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ не менее 1 │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ наименования │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ каждой позиции │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 5 │

│ │ │ наименований │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Зонды глазные в ассортименте, для │ не менее 3 │

│ │зондирования протока слюнных желез │ наименований │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический, для карпульной │ 3 │

│ │анестезии │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- слепочные ложки [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020), │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Камеры для хранения стерильных инструментов │ 1 │

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Компрессор стоматологический (безмасляный), │ по расчетной │

│ │при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Корцанг прямой │ 3 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Крючки хирургические, зубчатые разных │ 5 │

│ │размеров │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Лампа стоматологическая для │ 1 │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Ложки стоматологические оттискные [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 36 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Ложки хирургические (костные), разных │ не менее 3 │

│ │размеров │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Лупа бинокулярная для врача │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 │

│ │врача-стоматолога: │ │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или │ │

│ │Место рабочее универсальное врача-стоматолога│ │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (МРУ), включающее УС, оснащенную │ │

│ │турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,│ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Микрометр (зуботехнический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 2 │

│ │без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Мобильный стоматологический кабинет на базе │ 1 │

│ │автомобильного шасси (при комплектации │ │

│ │кабинета, дублированные позиции исключаются) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, │ 1 │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка│ │

│ │для оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 38. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для │ 1 │

│ │шлифования и полирования пломб и зубных │ │

│ │протезов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 39. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- гладилка-штопфер │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 40. │Набор инструментов в ассортименте для снятия │ 3 │

│ │зубных отложений: │ │

│ │- экскаваторы │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 41. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 набор │

│ │профилактики парентеральных инфекций (аптечка│ │

│ │"анти-СПИД") │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 42. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 43. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 44. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ не менее 2 видов │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 45. │Наконечник стоматологический механический │ не менее 2 на │

│ │прямой для микромотора при отсутствии в │ рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 46. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее│

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 47. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее│

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте │ место │

│ │МРУ и УС, и установке без фиброоптики │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 48. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее│

│ │фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии в комплекте │ место │

│ │МРУ и УС, и установке с фиброоптикой │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 49. │Наконечник стоматологический эндодонтический │ не менее 1 │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) понижающий механический угловой для │ │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и │ │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 50. │Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ по требованию не │

│ │с фиброоптикой повышающий механический │ менее 1 на рабочее │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 51. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 52. │Нож стоматологический для гипса [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 53. │Ножницы в ассортименте │ 3 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 54. │Ножницы зуботехнические коронковые [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 55. │Нож-шпатель зуботехнический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 56. │Окклюдатор [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ не менее 3 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 57. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 58. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ │

│ │УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 59. │Оттискные массы (слепочные стоматологические │ не менее 3 │

│ │материалы) разных групп │ наименований │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 60. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 61. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 │

│ │врача, пациента и ассистента │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 62. │Параллелометр стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 63. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 2 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 64. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 65. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 66. │Радиовизиограф и рентген дентальный аппарат │ 1 [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 67. │Распаторы стоматологические │ 2 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 68. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные, │ каждого вида │

│ │- пломбировочные, │ расходного │

│ │- прокладочные материалы, │ материала на │

│ │- адгезивные материалы, │ кабинет │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных протезов,│ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 69. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ по требованию не │

│ │ │ менее 2 штук │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 70. │Светильник стоматологический при отсутствии в│ 1 │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 71. │Система индивидуального кондиционирования и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 72. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в │ не менее 2 │

│ │ассортименте │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 73. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │ионизирующего излучения при наличии источника│ │

│ │излучения │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 74. │Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции│ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │инструментов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 75. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 76. │Стерилизатор суховоздушный │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 77. │Встроенный рабочий стол │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 78. │Столик стоматологический │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 79. │Стул для ассистента врача │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 80. │Стул для врача-стоматолога │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 81. │Встроенный шкаф для медицинской одежды │ 1 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 82. │Встроенный шкаф для хранения расходных │ 1 │

│ │материалов │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 83. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │оттискных масс │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 84. │Шпатель стоматологический моделировочный для │ 1 на рабочее место │

│ │воска │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 85. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │гипса │ врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 86. │Щипцы стоматологические для удаления зубов и │ не менее 15 на │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ рабочее место врача │

│ │ассортименте │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 87. │Щипцы стоматологические крампонные │ 1 на рабочее место │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 88. │Щитки защитные (от механического повреждения │не менее 2 на рабочее│

│ │глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 89. │Элеваторы стоматологические для удаления │не менее 5 на рабочее│

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ место врача │

│ │ассортименте │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 90. │Наборы диагностические для проведения тестов │не менее 1 на кабинет│

│ │на выявление новообразований (скрининг) и │ │

│ │контроля за лечением новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 91. │Набор для депофореза [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ 1 на кабинет │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного

отделения (блока) стоматологической поликлиники

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой) │ по расчету │

│ │ │ производительности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Автоклав для наконечников [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) (стерилизатор │ по расчету │

│ │паровой настольный) │ производительности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Аквадистиллятор медицинский │ по расчету │

│ │ │ производительности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, хирургические, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │ персонала, │ │

│ │- и другие изделия │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Компрессор медицинский безмасляный │ по техническому │

│ │ │ расчету и параметрам │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │помещений передвижной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101020) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Машина упаковочная (для предстерилизационной│ по расчету │

│ │упаковки инструментария) │ производительности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Моечная машина (для предстерилизационной │ по расчету │

│ │обработки упаковки инструментария) │ производительности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Ножницы в ассортименте │ 2 на рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Очиститель ультразвуковой (устройство - │ по расчету │

│ │ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции │ производительности │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Очки защитные для персонала │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Прибор и средства для очистки и смазки │ по расчету │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ производительности │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Система индивидуального кондиционирования и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101021) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101022) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Стерилизатор суховоздушный │ по расчету │

│ │ │ производительности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Стол моечный │ по расчету │

│ │ │ производительности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Стол письменный медицинский │ 1 на рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Столик медицинский подкатной │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Стул медицинский │ 1 на рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Шкаф медицинский для одежды │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Шкаф для хранения расходных материалов │ по требованию │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Амальгамосмеситель [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │не менее 1 на рабочее │

│ │зубных отложений при отсутствии в Место │ место врача │

│ │рабочее универсальное врача-стоматолога │ │

│ │(далее - МРУ) и Установка стоматологическая │ │

│ │(далее - УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │не менее 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566)│ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │не менее 1 на кабинет │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для изготовления индивидуальных капп│ не менее 1 на │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для определения глубины корневого │не менее 1 на кабинет │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │не менее 1 на кабинет │

│ │электрофореза) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для снятия зубных отложений │не менее 1 на рабочее │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ место врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │не менее 1 на кабинет │

│ │дугой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │не менее 1 на рабочее │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ по потребности [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Бормашина зуботехническая [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Вибростол (стоматологический, │не менее 1 на кабинет │

│ │зуботехнический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ не менее 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │не менее 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Диатермокоагулятор стоматологический при │не менее 1 на рабочее │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ не менее 1 │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ наименования │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 5 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Зонды глазные в ассортименте, для │ не менее 3 │

│ │зондирования протока слюнных желез │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Инкубатор для проведения │ не менее 1 на │

│ │микробиологических тестов (CO2 инкубатор │ отделение │

│ │для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566)│ (при наличии │

│ │ │ отдельного │

│ │ │ помещения с учетом │

│ │ │ требований │

│ │ │ СанПиН) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- слепочные ложки, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 3 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет │

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический (безмасляный), │ по требованию с │

│ │при отсутствии в МРУ и УС │ учетом расчетной │

│ │ │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Коронкосниматель стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ не менее 1 на две │

│ │МРУ и УС │ должности врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Крючки хирургические, зубчатые разных │не менее 5 на кабинет │

│ │размеров │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Лампа стоматологическая для │не менее 1 на рабочее │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ место врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Ложки стоматологические оттискные (при │ не менее не менее 10 │

│ │выполнении ортопедических работ) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Ложки хирургические (костные), разных │ не менее не менее 3 │

│ │размеров │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лупа бинокулярная для врача │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Машина упаковочная (аппарат для │ не менее 1 на │

│ │предстерилизационной упаковки │ отделение │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ не менее 1 комплекта │

│ │врача-стоматолога: │ на две врачебные │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ должности при │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ двухсменном рабочем │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ дне │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (МРУ), │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ не менее 1 на │

│ │без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│не менее 1 на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│ не менее 1 набора на │

│ │шлифования и полирования пломб и зубных │ 1 должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- гладилка-штопфер, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Набор инструментов в ассортименте для │не менее 2 на рабочее │

│ │снятия зубных отложений: │ место врача │

│ │- экскаваторы │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор инструментов для трахеотомии │ не менее 1 на │

│ │ │ поликлинику │

│ │ │ (отделение) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ не менее 2 видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор медикаментов для индивидуальной │ не менее 1 на │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ кабинет │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Наборы микробиологические (реагенты, │ не менее 1 набора на │

│ │реактивы для бактериологических │ 10 посещений │

│ │исследований) для проведения тестов на │ │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │прямой для микромотора при отсутствии в │ место врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ место врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС, и установке без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС, и установке с фиброоптикой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Наконечник стоматологический │не менее 1 на кабинет │

│ │эндодонтический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) понижающий механический │ │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Наконечник стоматологический редукторный │ не менее 1 на 1 │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) с фиброоптикой повышающий механический │ должность врача │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │не менее 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Нож стоматологический для гипса │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Ножницы зуботехнические коронковые │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Нож-шпатель зуботехнический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Окклюдатор │ не менее 1 на 1 │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Отсасыватель пыли (стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС│ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Отсасыватель слюны (стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ место врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Оттискные массы (слепочные стоматологические│ не менее 3 │

│ │материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Очиститель ультразвуковой (устройство │не менее 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Очки защитные (от светового излучения) для │ не менее 1 комплекта │

│ │врача, пациента и ассистента │ на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Параллелометр стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцеты анатомические разных размеров │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Прибор и средства для очистки и смазки │не менее 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные, │ каждого вида │

│ │- пломбировочные, │ материала на │

│ │- прокладочные материалы, │ кабинет │

│ │- адгезивные материалы, │ │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных │ │

│ │ протезов, │ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ не менее 1 комплекта │

│ │отсутствии рентгенкабинета или договора на │ на поликлинику │

│ │лучевую диагностику │ (отделение) [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Распаторы стоматологические │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Ретракторы (десневые) стоматологические │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Светильник стоматологический при отсутствии │ 1 на рабочее место │

│ │в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101567) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│не менее 2 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ СанПиН │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │не менее 1 на рабочее │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │не менее 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол гипсовочный стоматологический с рабочей│ не менее 1 на │

│ │поверхностью из нержавеющей стали или │ кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566), не менее│

│ │пластика с отверстием для удаления отходов │ 1 на отделение │

│ │гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный для врача │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Столик стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │не менее 1 на рабочее │

│ │комплекте МРУ и УС │ место ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │не менее 1 на рабочее │

│ │комплекте МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Шкаф медицинский для медикаментов │ не менее 1 на кабинет│

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее │

│ │оттискных масс │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шпатель стоматологический моделировочный для│не менее 1 на рабочее │

│ │воска │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее │

│ │гипса │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Щипцы стоматологические для удаления зубов │ не менее 15 на │

│ │и корней зубов на верхней и нижней челюстях │ рабочее место врача │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Щипцы стоматологические крампонные │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Щитки защитные (от механического повреждения│не менее 2 на рабочее │

│ │глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 100.│Элеваторы стоматологические для удаления │не менее 5 на рабочее │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ место врача │

│ │ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 101.│Наборы диагностические для проведения тестов│не менее 1 на кабинет │

│ │на выявление новообразований (скрининг) и │ │

│ │контроля за лечением новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 102.│Набор для депофореза [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на кабинет │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Амальгамосмеситель [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 на рабочее место │

│ │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │ 1 на кабинет │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для определения глубины корневого │ 1 на кабинет │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │ 1 на кабинет │

│ │электрофореза) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на рабочее место │

│ │ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в │ врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │ 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее одного │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Инкубатор для проведения микробиологических │ 1 на отделение │

│ │тестов (CO2 инкубатор для выращивания │ (при наличии │

│ │культур клеток и тканей) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ отдельного │

│ │ │ помещения в │

│ │ │ соответствии с │

│ │ │ СанПиН) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 2 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет │

│ │при отсутствии системы пакетирования │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на две должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Лупа бинокулярная │ по требованию не │

│ │ │ менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии в центральной│ │

│ │стерилизационной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), включающая│ при двухсменном │

│ │блок врача-стоматолога (бормашина), кресло │ рабочем дне │

│ │стоматологическое, гидроблок │ │

│ │стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (МРУ), │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ по 1 на рабочее │

│ │без оптики при отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи │ │

│ │при общесоматических осложнениях │ │

│ │в условиях стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор для депофореза [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│ по требованию не │

│ │шлифования и полирования пломб │ менее набора на │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- гладилка-штопфер │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов в ассортименте для │ 2 на рабочее место │

│ │снятия зубных отложений: │ врача │

│ │- экскаваторы │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Наборы микробиологические (реагенты, │ по требованию не │

│ │реактивы для бактериологических │ менее 1 набора на 10 │

│ │исследований) для проведения тестов на │ посещений │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 набор на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │прямой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и│ место │

│ │УС и установке без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии в комплекте│ место │

│ │МРУ и УС и установке с фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Наконечник стоматологический │ по требованию не │

│ │эндодонтический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) понижающий механический │ менее 1 на должность │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566)│ по требованию не │

│ │с фиброоптикой, повышающий механический │ менее 1 на кабинет │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │(при отсутствии в комплекте МРУ и УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Прибор для вертикальной конденсации горячей │ 1 на кабинет │

│ │гуттаперчи [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Прибор для разогревания гуттаперчи [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию не │

│ │медикаментозные средства: │ менее 2 наименований │

│ │- лечебные │ каждого вида │

│ │- пломбировочные │ расходного │

│ │- прокладочные материалы │ материала на │

│ │- адгезивные материалы │ кабинет │

│ │- материалы для герметизации дентина │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

│ │- для медицинского отбеливания зубов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ 1 комплект на │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ отделение [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ по требованию не │

│ │ │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Светильник стоматологический при отсутствии │ 1 на рабочее место │

│ │в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101567) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ СанПиН │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Шкаф медицинский для медикаментов │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Шкаф для медицинской одежды │ в соответствии с │

│ │ │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Щитки защитные (от механического повреждения│ по требованию не │

│ │глаз) для врача и ассистента │ менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Биксы (коробка стерилизационная для │по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │хранения стерильных инструментов и │ │

│ │материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Бормашина стоматологическая портативная │ 1 на кабинет │

│ │при отсутствии МРУ и УС с микромотором │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Бормашина стоматологическая портативная с │ 1 на отделение │

│ │физиодиспенсером [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Боры стоматологические для прямого и │ по требованию не │

│ │углового наконечника │ менее 10 │

│ │ │ наименований по 2 │

│ │ │ каждого │

│ │ │ наименования │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Диатермокоагулятор хирургический, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологический при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Долота и остеотомы медицинские в │ по требованию не │

│ │ассортименте │ менее 2 │

│ │ │ наименований по 2 │

│ │ │ каждого │

│ │ │ наименования │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Зонды глазные в ассортименте, для │не менее 3 на кабинет │

│ │зондирования протока слюнных желез │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Иглы для проведения пункционной биопсии и │ по требованию │

│ │аспирационного цитологического метода │ │

│ │исследования [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 5 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 2 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Камеры для хранения стерильных │ 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Корцанг прямой │не менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на 2 должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Крючки хирургические, зубчатые разных │ не менее 5 на │

│ │размеров │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Кюрета хирургическая разных размеров │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │для помещений передвижная │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Ложки хирургические (костные), разных │ по требованию не │

│ │размеров │ менее 5 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лупа бинокулярная для врача │ по требованию не │

│ │ │ менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на 2 │

│ │врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566): │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или │ │

│ │Место рабочее универсальное врача- │ │

│ │стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (МРУ), включающее УС, │ │

│ │оснащенную турбиной, микромотором, │ │

│ │диатермокоагулятором, ультразвуковым │ │

│ │скалером, пылесосом, негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 1 на кабинет │

│ │без оптики [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ по требованию не │

│ │ │ менее двух видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор инструментов и приспособлений для │ не менее 2 │

│ │синуслифтинга [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (при работе с имплантами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов хирургических для │ 2 │

│ │проведения операции имплантации [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (при │ │

│ │работе с имплантатами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Наборы зондов Боумена для зондирования │ не менее 1 │

│ │(бужирования) протоков слюнных желез │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Наборы инструментов для ретроградного │ не менее 1 │

│ │пломбирования корневых каналов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Наконечник механический прямой для │ не менее 2 на │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│ рабочее место │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Наконечник механический угловой для │ не менее 2 на │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│ рабочее место │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Ножницы в ассортименте │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Пинцеты анатомические разных размеров │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на отделение │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Программное обеспечение диагностического │ 1 на рабочее место │

│ │процесса, видеоархива и ведения компьютерной│ врача │

│ │истории болезни, программа учета [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию │

│ │медикаментозные средства: │ │

│ │- лечебные │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора │ [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │на лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Распаторы стоматологические │ по требованию, не │

│ │ │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Система индивидуального кондиционирования │ согласно СанПиНу │

│ │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101567) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│ не менее 3 │

│ │ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Штатив медицинский для длительных │ 1 на кабинет │

│ │инфузионных вливаний │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Щипцы стоматологические для удаления зубов и│ по требованию, не │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 25 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Щитки защитные (от механического повреждения│ по требованию не │

│ │глаз) для врача и ассистента │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Элеваторы стоматологические для удаления │ по требованию, не │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 15 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 на рабочее место │

│ │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566)│ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на рабочее место │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │ 1 на кабинет │

│ │дугой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ 3 на кабинет │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и│ 1 на кабинет на │

│ │защитным боксом (эргобокс) │ рабочее место │

│ │ │ врача [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Вибростол (стоматологический, │ 1 на кабинет │

│ │зуботехнический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая │ 1 на кабинет │

│ │(спиртовая, газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее одного │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 2 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры │ │

│ │- полиры │ │

│ │- финиры │ │

│ │- головки фасонные │ │

│ │- диски сепарационные и круги │ │

│ │- фрезы │ │

│ │- корневые инструменты │ │

│ │- другие мелкие инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Инъектор стоматологический, для карпульной │ 3 на рабочее место │

│ │анестезии │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных │ 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой │ 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на две должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Ложки стоматологические оттискные │ не менее 6 │

│ │стандартные (металлические) │ наименований, не │

│ │ │ менее 5 каждого │

│ │ │ наименования на │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Лупа бинокулярная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (МРУ), │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Микрометр (зуботехнический) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 2 на рабочее место │

│ │без оптики при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 набор на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи │ │

│ │при общесоматических осложнениях в условиях│ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│ не менее 1 на одну │

│ │шлифования и полирования пломб и зубных │ должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Набор инструментов ортопедических для │ 1 на кабинет │

│ │работы с имплантатами [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (при работе с │ │

│ │имплантатами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Наконечник механический прямой для │ 2 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Наконечник механический угловой для │ 2 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Наконечник турбинный без фиброоптики при │не менее 2 на рабочее │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке │ место │

│ │без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │не менее 2 на рабочее │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС и │ место │

│ │установке с фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Наконечник эндодонтический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (понижающий) │ не менее 1 на │

│ │механический угловой для микромотора (при │ кабинет │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Наконечник редукторный [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) с фиброоптикой │ не менее 1 на одну │

│ │или без (повышающий) механический угловой │ должность врача │

│ │для микромотора, под турбинный бор │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Нож для гипса │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Ножницы в ассортименте │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Ножницы зуботехнические коронковые │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Нож-шпатель зуботехнический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Окклюдатор │ не менее 2 на одну │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС│ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Оттискные массы (слепочные стоматологические│ не менее 3 │

│ │материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Очки защитные (от светового излучения) │ 1 комплект на │

│ │для врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Палитра для красок стоматологическая │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Параллелометр стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 2 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │ 1 на отделение [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ │

│ │лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные │ каждого вида │

│ │- пломбировочные │ расходного │

│ │- прокладочные материалы │ материала на │

│ │- адгезивные материалы │ кабинет │

│ │- материалы для герметизации дентина │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных протезов│ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ не менее 3 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Система индивидуального кондиционирования │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101567) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия │ не менее 2 │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Стол гипсовочный стоматологический с │ 1 на кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) не │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ менее 1 на отделение │

│ │или пластика с отверстием для │ │

│ │удаления отходов гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов и инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Шкаф медицинский для медикаментов │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по числу сотрудников │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │оттискных масс │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Шпатель стоматологический моделировочный для│ 1 на рабочее место │

│ │воска │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │гипса │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Щипцы стоматологические крампонные │ 1 на рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Щитки защитные (от механического │не менее 2 на рабочее │

│ │повреждения глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на лабораторию │

│ │стоматологических изделий и инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аппарат для вертикального сверления │ 1 на лабораторию │

│ │гипсовых моделей (пиндексмашина) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Аппарат для вертикального разрезания │ 1 на лабораторию │

│ │гипсовых моделей [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для изготовления индивидуальных капп│ 1 на лабораторию │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат с принадлежностями для литья │ 1 на лабораторию │

│ │металла зубных протезов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат с принадлежностями для │ 1 на лабораторию │

│ │предварительного прогрева литьевых форм [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для прессования ортодонтических │ 1 на лабораторию │

│ │пластинок при выполнении ортодонтических │ │

│ │работ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат контактной (электродуговой) сварки │ 1 на лабораторию │

│ │зубных протезов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Артикулятор стоматологический с лицевой │ 1 на рабочее место │

│ │дугой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для световой полимеризации │ 1 на лабораторию │

│ │стоматологической пластмассы [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для пайки и сварки зубных протезов │ 1 на лабораторию │

│ │лазером [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Аппарат для электропневмовакуумного │ 1 на лабораторию │

│ │штампования [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Бормашина зуботехническая при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплектации стола зуботехнического │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы│ 2 на лабораторию │

│ │и силикона │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1│ 1 на лабораторию │

│ │килограмма) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Вибростол стоматологический зуботехнический │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Воскотопка зуботехническая │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Вытяжной шкаф │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Гидрополимеризатор для полимеризации │ не менее 1 на │

│ │стоматологической пластмассы на водяной бане│ лабораторию │

│ │под давлением [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Гипс зуботехнический │ не менее двух видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Гипсовый нож зуботехнический │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Горелка зуботехническая с подводом газа или │ 1 на рабочее место │

│ │спиртовка или электрошпатель │ зубного техника │

│ │зуботехнический │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Емкости (контейнеры) для хранения готовых │ по требованию │

│ │моделей │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Емкости для замешивания пластмассы [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 3 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Емкость для замешивания гипса (резиновая │ 1 на рабочее место │

│ │колба) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │- боры │ │

│ │- полиры │ │

│ │- финиры │ │

│ │- головки фасонные шлифовальные │ │

│ │- диски сепарационные и круги │ │

│ │- фрезы зуботехнические │ │

│ │- другие мелкие инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Изоляционные зуботехнические лаки │ не менее 4 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Инструменты и материалы для фиксации │ 1 на рабочее место │

│ │аттачменов (устройство для фиксации съемных │ зубного техника │

│ │зубных протезов) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический (безмасленный) │ по расчетной │

│ │централизованный с резервным блоком [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Компрессор для полимеризатора при │ 1 на аппарат │

│ │отсутствии центральной подачи воздуха │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Компрессор для подачи сжатого воздуха к │ 1 на 3 стола │

│ │зуботехническим столам при отсутствии │ │

│ │центральной подачи воздуха │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Контейнер для мусора │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Лотки медицинские │ не менее 1 на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Металл (сплав стоматологический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 2 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Кювета зуботехническая для дублирования │ по требованию │

│ │моделей [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Кювета зуботехническая большая [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Лампа бактерицидная (переносная) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лобзик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Ложка зуботехническая для металла [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Моделировочные шпатели зуботехнические │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Набор для ортодонтических работ [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор для работы с керамикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор измерительных ортодонтических │ по требованию │

│ │инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов зуботехнический для │ по требованию │

│ │работы с имплантатами [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Наборы инструментов для работы с │ 1 на лабораторию │

│ │металлическими коронками и кольцами [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор зуботехнических восков │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор искусственных зубов в ассортименте [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566)│ ассортимент на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор ортодонтической проволоки разного │ 1 набор на рабочее │

│ │диаметра и сечения [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор стоматологических пластмасс в │ ассортимент на │

│ │ассортименте [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Набор полировочных щеток и │ 3 на рабочее место │

│ │резиновых кругов для шлифовки и полировки │ зубного техника │

│ │стоматологических материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Набор стандартных заготовок для коронок, │ 1 набор на рабочее │

│ │колец [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Набор щипцов ортодонтических [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 комплект на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник турбинный стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │высокоскоростной без фиброоптики с │ зубного техника │

│ │управлением [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Ножницы в ассортименте │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Ножницы коронковые [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Нож-шпатель зуботехнический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Окклюдатор зуботехнический │ не менее 5 на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте со │ зубного техника │

│ │столом зуботехническим │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на лабораторию │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Очки защитные для зубного техника │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Палитра для красок стоматологическая [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Параллелометр стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Пароструйная установка [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) для пароструйной │ не менее 1 на │

│ │очистки зуботехнических изделий │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Пескоструйный аппарат [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) для пескоструйной │ не менее 1 на │

│ │очистки зуботехнических изделий │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Печь муфельная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Печь для обжига керамики [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Печь для выплавки воска [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Печь для прессованной керамики [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцет зуботехнический │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Полировочный станок с пылеуловителем │ 1 на лабораторию │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (при работе с драгоценными металлами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Пресс для выдавливания гипса [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Пресс для кювет зуботехнический │ 1 на лабораторию │

│ │гидравлический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Пресс для формовки пластмассы [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Прибор для обрезки гипсовых моделей │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Полировочные порошки и пасты │ 1 комплект на │

│ │ │ рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Рабочий зуботехнический стол, оснащенный │ 1 на рабочее место │

│ │местной вытяжкой, индивидуальным │ зубного техника │

│ │светильником, микромотором, подачей │ │

│ │воздуха под давлением, турбиной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566), │ │

│ │горелкой, электрошпателем │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Резиновые колбы для замешивания гипса │ 5 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Светильник зуботехнический при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплектации стола зуботехнического │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Система индивидуального кондиционирования и │ согласно СанПиНа │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101567) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│ по требованию не │

│ │ассортименте │ менее 2 штук │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей │ 1 на лабораторию │

│ │поверхностью из нержавеющей стали или │ │

│ │пластика с отверстием для удаления отходов │ │

│ │гипса и бункерами для хранения гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол лабораторный для работы с материалами │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Стул зубного техника с оснащением при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в комплекте со столом │ зубного техника │

│ │зуботехническим │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Тигель керамический для стоматологии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Трегеры [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Фрезерный параллелометр [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Формирователи цоколей контрольных моделей │ 2 на рабочее место │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Фрезы зуботехнические для гипса │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шлиф-мотор стоматологический при работе │ 1 на рабочее место │

│ │базисными пластмассами │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шлиф-мотор стоматологический с защитным │ 1 на 5 рабочих мест │

│ │экраном и пылеуловителем для полировки │ зубного техника │

│ │зубных протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатели в ассортименте │ 3 наименования на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ По требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Шпатель электрический моделировочный для │ 1 на рабочее место │

│ │воска [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│100. │Щипцы зуботехнические крампонные │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│101. │Щипцы зуботехнические круглые │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│102. │Щипцы зуботехнические кусачки │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│103. │Щипцы зуботехнические плоскогубцы │ 1 на рабочее место │

│ │ │ 1 зубного техника │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566)│ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Артикулятор стоматологический с лицевой │ 1 на рабочее место │

│ │дугой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Биксы (коробка стерилизационная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │хранения стерильных инструментов и │ │

│ │материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте │ не менее 2 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Внутриротовая видеокамера [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее 1 │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Инъектор стоматологический, для карпульной │ 3 на рабочее место │

│ │анестезии │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Камеры для хранения стерильных инструментов │ 1 на кабинет │

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Комплект для позиционирования лингвальных │ не менее 1 │

│ │брекетов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Комплект приспособлений для профилактики │ не менее 1 │

│ │аномалий прикуса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Компрессор (если установка не │ по расчетной │

│ │укомплектована) │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Контейнеры для хранения изготовленных │ по требованию │

│ │аппаратов, силиконовых ложек с │ │

│ │позиционированными лингвальными брекетами │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Корнцанги прямой, изогнутый │ не менее 3 на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Лампа бактерицидная для помещений │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │передвижная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Ложки стоматологические оттискные │ не менее 10 штук на │

│ │ │ одну должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Материалы для временной и постоянной │ по требованию │

│ │фиксации ортодонтических конструкций, │ │

│ │дентингерметизирующий ликвид или праймер │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на 2 │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или │ │

│ │Место рабочее универсальное │ │

│ │врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (МРУ), включающее │ │

│ │УС, оснащенную турбиной, микромотором, │ │

│ │диатермокоагулятором, ультразвуковым │ │

│ │скалером, пылесосом, негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Набор медицинских зуботехнических режущих │ 1 на рабочее место │

│ │ротационных инструментов (диски, боры, │ врача │

│ │фрезы) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Набор (инструментов, щеток, дисков, │ не менее 1 набора на │

│ │боров, головок шлифовальных, резиновых, │ одну должность врача │

│ │силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) │ │

│ │для шлифования и полирования эмали зубов │ │

│ │после снятия брекетов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор щипцов ортодонтических и зажимов │ не менее 5 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Наборы инструментов для работы с │ не менее 1 на │

│ │металлическими коронками и кольцами │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при │ 2 на установку │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС, и │ │

│ │установке с фиброоптикой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Наконечники стоматологические прямой и │ 2 на установку │

│ │угловой для микромотора │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Негатоскоп настенный │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Ножницы в ассортименте │ 2 наименования на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Ножницы для обрезания коронок │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Оборудование и приспособления для работы с │ не менее 1 │

│ │гипсом и оттискными материалами (ложки │ комплекта на │

│ │оттискные, чашки резиновые, шпатели) │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Оттискные массы (слепочные │ не менее 2 │

│ │стоматологические материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Периотест [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) (Прибор для определения │ 1 на отделение │

│ │подвижности зубов, коронок и имплантатов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию не │

│ │медикаментозные средства: │ менее двух │

│ │- лечебные │ наименований │

│ │- пломбировочные │ каждого вида │

│ │- прокладочные материалы │ расходного │

│ │- адгезивные материалы │ материала на │

│ │- материалы для герметизации дентина │ кабинет │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- ортодонтические клеи │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Ретракторы губные стоматологические │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101567) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Стекла для замешивания материалов │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Стол гипсовочный стоматологический с │ 1 на кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566), │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ не менее 1 на │

│ │или пластика с отверстием для │ отделение │

│ │удаления отходов гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Стул для медсестры │ 1 на рабочее место │

│ │ │ медсестры │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Цифровой фотоаппарат [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566), │

│ │ │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Шкаф медицинский для хранения │ по требованию │

│ │диагностических моделей │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Щитки защитные (от механического повреждения│не менее 2 на рабочее │

│ │глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Наборы диагностические для проведения тестов│не менее 1 на кабинет │

│ │на выявление новообразований (скрининг) │ │

│ │и контроля за лечением новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Аппарат рентгенодиагностический │ 1 на кабинет │

│ │дентальный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Кресло стоматологическое │ 1 на дентальный │

│ │ │ аппарат │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Компьютерный томограф [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ 1 на отделение │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для │ │

│ │ пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- перевязочные средства │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │для помещений передвижная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Машина проявочная для стоматологических │ 1 на кабинет │

│ │пленок │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Негатоскоп настенный │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Ножницы в ассортименте │ 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Ортопантомограф с телерентгенографической │ не менее 1 на │

│ │приставкой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101566) │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Радиовизиограф стоматологический в │ 1 на отделение │

│ │комплекте │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Система индивидуального кондиционирования и │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101567) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Средства индивидуальной защиты при │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │рентгенологических исследованиях (комплект) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101568) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Стол рентгенолаборанта │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Стул для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Стул медицинский │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Шкаф для хранения химических реактивов и │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Шкаф сушильный для рентгеновских пленок │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ,

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│4. │Амальгаммосмеситель [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ по требованию │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│5. │Аппарат для диагностики кариеса фиссур [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│6. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 │

│ │зубных отложений при отсутствии в Место │ │

│ │рабочее универсальное врача-стоматолога │ │

│ │(далее - МРУ) и Установка │ │

│ │стоматологическая (далее - УС) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│7. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │ 1 │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│8. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ │

│ │МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│9. │Биксы (коробка стерилизационная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │хранения стерильных инструментов и │ │

│ │материала) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│10. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│11. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ не менее одного │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ наименования │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│12. │Зажим кровоостанавливающий в │ 5 наименований на │

│ │ассортименте │ кабинет │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│13. │Изделия одноразового применения: │ по требованию │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для │ │

│ │пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- слепочные ложки, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│14. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│15. │Инъектор стоматологический, для │ 3 на рабочее место │

│ │карпульной анестезии │ врача │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│16. │Инъектор стоматологический │ 1 на кабинет │

│ │универсальный, дозирующий, для │ │

│ │карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│17. │Камеры для хранения стерильных │ 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│18. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│19. │Корцанг прямой │ 3 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│20. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │помещений │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│21. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │помещений передвижная │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│22. │Лампа стоматологическая для │ 1 │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│23. │Ложки хирургические (костные), разных │ 5 │

│ │размеров │ │

│ │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│24. │Лупа бинокулярная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ по требованию │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│25. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные │

│ │- Установка стоматологическая (УС), │ должности при │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ двухсменном │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ рабочем дне │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или │ │

│ │Место рабочее универсальное │ │

│ │врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) (МРУ), включающее УС, │ │

│ │оснащенную турбиной, микромотором, │ │

│ │диатермокоагулятором, ультразвуковым │ │

│ │скалером, пылесосом, негатоскопом │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│26. │Микромотор стоматологический с оптикой │ 2 │

│ │или без оптики (при отсутствии в комплекте │ │

│ │МРУ и УС) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│27. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│28. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) │ не менее 1 на одну │

│ │для шлифования и полирования пломб и │ должность врача │

│ │зубных протезов │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│29. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- гладилка-штопфер, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│30. │Набор инструментов в ассортименте для │ 2 на рабочее место │

│ │снятия зубных отложений: │ врача │

│ │- экскаваторы │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│31. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│32. │Набор инструментов, игл и шовного │ не менее 2 видов │

│ │материала │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│33. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│34. │Набор реактивов для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │контроля (индикаторы) дезинфекции и │ │

│ │стерилизации │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│35. │Наконечник стоматологический механический │ не менее 2 на │

│ │прямой для микромотора при отсутствии в │ рабочее место врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│36. │Наконечник стоматологический механический │ не менее 2 на │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ рабочее место врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│37. │Наконечник стоматологический турбинный без │ не менее 2 на │

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ │ рабочее место врача │

│ │и УС и установке без фиброоптики │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│38. │Наконечник стоматологический турбинный с │ не менее 2 на │

│ │фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) при отсутствии в комплекте │ рабочее место врача │

│ │МРУ и УС и установке с фиброоптикой │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│39. │Наконечник стоматологический │ не менее 1 │

│ │эндодонтический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) понижающий механический │ │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│40. │Наконечник стоматологический редукторный │ не менее 1 на одну │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) с фиброоптикой повышающий механический │ должность врача │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│41. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте │ 1 │

│ │МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│42. │Ножницы в ассортименте │ 2 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│43. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ │

│ │УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│44. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте │ │

│ │МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│45. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│46. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект │

│ │врача, пациента и ассистента │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│47. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 2 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│48. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│49. │Прибор (установка) для утилизации шприцев │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │и игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) при отсутствии │ │

│ │централизованной утилизации │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│50. │Программное обеспечение диагностического │ 1 │

│ │процесса, видеоархива и ведения │ │

│ │компьютерной истории болезни, программа │ │

│ │учета [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│51. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ │

│ │лучевую диагностику │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│52. │Распаторы стоматологические │ 5 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│53. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 видов │

│ │медикаментозные средства: │ каждого │

│ │- лечебные, │ наименования │

│ │- пломбировочные, │ расходного │

│ │- прокладочные материалы, │ материала │

│ │- адгезивные материалы, │ │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ │

│ │- материалы для временного пломбирования, │ │

│ │- для временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемной техники │ │

│ │и протезов, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики, │ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│54. │Светильник стоматологический при отсутствии │ 1 на рабочее │

│ │в комплекте МРУ и УС │ место врача │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│55. │Система индивидуального кондиционирования │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │и увлажнения воздуха в лечебных │ │

│ │помещениях [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101647) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│56. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия │ не менее 2 │

│ │в ассортименте │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│57. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ │

│ │источника излучения │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│58. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101648) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│59. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ место врача │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│60. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│61. │Стол письменный для врача │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│62. │Столик стоматологический │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│63. │Стул для ассистента врача при отсутствии │ 1 │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│64. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│65. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ не менее 1 │

│ │материалов │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│66. │Шкаф медицинский для медикаментов │ не менее 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│67. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│68. │Щипцы стоматологические для удаления зубов и │ не менее 24 │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ │

│ │ассортименте │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│69. │Щипцы стоматологические крампонные │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│70. │Щитки защитные (от механического │ не менее 2 │

│ │повреждения глаз) для врача и ассистента │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│71. │Элеваторы стоматологические для удаления │ не менее 10 │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ │

│ │ассортименте │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│72. │Наборы диагностические для проведения тестов │не менее 1 на кабинет │

│ │на выявление новообразований (скрининг) и │ │

│ │контроля за лечением новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73.│Набор для депофореза [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101646) │ 1 на кабинет │

└────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого

и стоматологического отделения стационара с перевязочной

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование оснащения (оборудования) │ Количество, шт. │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Аппарат для измерения артериального давления │ по числу палат │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для │ │

│ │пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Кровать функциональная медицинская │ по числу койко-мест │

│ │больничная │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Камеры для хранения стерильных инструментов │ 1 на процедурную и │

│ │при отсутствии системы пакетирования │ 1 на перевязочную │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Контейнер (емкость) для предстерилизационной │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │очистки, дезинфекции и стерилизации │ │

│ │медицинских инструментов и изделий │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Коробка стерилизационная (бикс) для хранения │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │стерильных инструментов и материала │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Кушетка медицинская смотровая │ 1 на процедурную │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │для помещений │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│10. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │помещений передвижная [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│11. │Матрацы противопролежневые │ не менее 3 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│12. │Набор медикаментов для индивидуальной │ по количеству │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ кабинетов, │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ предназначенных │

│ │ │ для осуществления │

│ │ │ инвазивных │

│ │ │ медицинских │

│ │ │ вмешательств │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│13. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│14. │Набор хирургический малый для челюстно- │ не менее 2 │

│ │лицевой хирургии │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│15. │Негатоскоп настенный │ не менее 2 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│16. │Приборы для утилизации шприцев и игл (при │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │отсутствии централизованной утилизации) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│17. │Светильник бестеневой медицинский │ 1 на перевязочную │

│ │передвижной │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│18. │Система палатной сигнализации │ 1 на отделение │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│19. │Система разводки медицинских газов, сжатого │ 1 на отделение │

│ │воздуха и вакуума │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│20. │Стетофонендоскоп │ по числу врачей │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│21. │Стол инструментальный │ не менее 2 на │

│ │ │ перевязочную │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│22. │Столик манипуляционный с принадлежностями │ не менее 1 на │

│ │ │ процедурную и 1 на │

│ │ │ перевязочную │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│23. │Столик (тумба) прикроватный │ по числу койко-мест │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│24. │Стол перевязочный │ по числу │

│ │ │ перевязочных │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│25. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│26. │Стул для пациента │ по числу койко-мест │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│27. │Термометр медицинский (ртутный или цифровой) │ по требованию │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│28. │Установка (устройство) для обработки │ 2 │

│ │рук хирурга │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│29. │Холодильник для хранения медикаментов │ не менее 2 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│30. │Шкаф для медицинской одежды │ по требованию │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│31. │Шкаф медицинский │ по требованию │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│32. │Штатив для инфузионных растворов │ по требованию │

└────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

2. Стандарт оснащения операционной хирургического

челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование оснащения (оборудования) │ Количество, шт. │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав для наконечников │ 1 │

│ │(стерилизатор паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аппарат наркозно-дыхательный (для │ 1 │

│ │ингаляционного наркоза) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Аспиратор хирургический │ 2 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Дефибриллятор │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Инструменты и наборы для проведения │ 4 │

│ │комбинированной анестезии │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Инъектор автоматический для внутривенных │ 1 │

│ │вливаний [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные простыни для пациентов, │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Катетер для анестезиологии и реанимации │ по требованию │

│ │однократного применения │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Комплект мебели для операционной │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│10. │Комплект термоматрац для операционного │ 1 │

│ │стола [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) (матрац согревающий │ │

│ │хирургического и реанимационного │ │

│ │назначения) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│11. │Контейнеры (биксы) для стерильных │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │хирургических инструментов и материала │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│12. │Контейнер (емкость) для предстерилизационной │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │очистки, дезинфекции и стерилизации │ │

│ │медицинских изделий │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│13. │Лампа бактерицидная передвижная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│14. │Мобильный рентгеновский аппарат с │ 1 │

│ │электронно-оптическим приемником │ │

│ │(радиовизиограф или иное) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│15. │Монитор операционный │ 2 │

│ │многопараметрический │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│16. │Набор интубационный │ 3 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│17. │Набор хирургических инструментов большой │ 3 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│18. │Набор реактивов для контроля дезинфекции │ по требованию │

│ │и стерилизации │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│19. │Набор для эпидуральной анестезии одноразовый │ по требованию │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│20. │Негатоскоп настенный │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│21. │Облучатель ультрафиолетовый │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │бактерицидный (для помещений) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│22. │Столик инструментальный │ не менее 3 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│23. │Столик операционной сестры │ не менее 2 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│24. │Стол с выдвижными ящиками для расходного │ не менее 2 │

│ │материала │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│25. │Стойка для дозаторов и инфузоматов │ не менее 3 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│26. │Стул без спинки вращающийся с моющимся │ 4 │

│ │покрытием │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│27. │Система разводки медицинских газов, сжатого │ 1 │

│ │воздуха и вакуума │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│28. │Система для реинфузии крови │ 1 │

│ │с принадлежностями [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│29. │Система для аутогемотрансфузии │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│30. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│31. │Укладка для оказания экстренной │ 1 │

│ │медицинской помощи при анафилактическом │ │

│ │шоке │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│32. │Ультразвуковой сканер с датчиками для │ 1 │

│ │интраоперационной диагностики [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│33. │Установка (устройство) для обработки рук │ 2 │

│ │хирурга │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│34. │Холодильник для хранения медикаментов │ не менее 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│35. │Шкаф для комплектов операционного белья и │ 2 │

│ │инструментов │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│36. │Шкаф для медикаментов │ не менее 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│37. │Шкаф медицинский │ не менее 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│38. │Штатив (стойка) для длительных инфузионных │ не менее 2 │

│ │вливаний │ │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│39. │Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический │ 1 │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│40. │Эндоскопическая консоль или стойка с │ 1 │

│ │оборудованием и принадлежностями для │ │

│ │эндовидеохирургии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

└────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета

хирургического челюстно-лицевого и стоматологического

отделения стационара

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование оснащения (оборудования) │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Амальгаммосмеситель [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │не менее 1 на кабинет │

│ │ │ с учетом требований │

│ │ │ СанПиН [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │не менее 1 на рабочее │

│ │зубных отложений при отсутствии в Место │ место врача │

│ │рабочее универсальное врача-стоматолога │ │

│ │(далее - МРУ) и Установка │ │

│ │стоматологическая (далее - УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │не менее 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов │ │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │не менее 1 на кабинет │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для изготовления индивидуальных │ не менее 1 на │

│ │капп [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для определения глубины корневого │не менее 1 на кабинет │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │не менее 1 на кабинет │

│ │электрофореза) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для снятия зубных отложений │не менее 1 на рабочее │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии │ место врача │

│ │в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │не менее 1 на кабинет │

│ │дугой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │не менее 1 на рабочее │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Биксы (коробка стерилизационная для │ по потребности [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │хранения стерильных инструментов │ │

│ │и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Бормашина зуботехническая [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Вибростол (стоматологический, │не менее 1 на кабинет │

│ │зуботехнический) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │не менее 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │не менее 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Диатермокоагулятор стоматологический при │не менее 1 на рабочее │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ не менее 1 │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ наименования каждой │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ позиции на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 5 │

│ │ │ наименований │

│ │ │ на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Зонды глазные в ассортименте, для │ не менее 3 │

│ │зондирования протока слюнных желез │ наименований │

│ │ │ на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Инкубатор для проведения │ не менее 1 на │

│ │микробиологических тестов (CO2 инкубатор │ отделение │

│ │для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832)│ (при наличии │

│ │ │ отдельного │

│ │ │ помещения с учетом │

│ │ │ требований СанПиН) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Изделия одноразового применения: │ по требованию <\*\*\*> │

│ │- шприцы и иглы для инъекций │ │

│ │- скальпели в ассортименте │ │

│ │- маски │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере │ │

│ │- салфетки гигиенические │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала │ │

│ │- перевязочные средства │ │

│ │- слюноотсосы │ │

│ │- слепочные ложки │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

│ │- и другие изделия │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 3 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Камеры для хранения стерильных │не менее 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический │ по требованию с │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ учетом расчетной │

│ │ │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Коронкосниматель стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ не менее 1 на две │

│ │МРУ и УС │ должности врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Крючки хирургические, зубчатые разных │не менее 5 на кабинет │

│ │размеров │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Лампа стоматологическая для │не менее 1 на рабочее │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) │ место врача │

│ │при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Ложки стоматологические оттискные (при │ не менее не менее 10 │

│ │выполнении ортопедических работ) [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Ложки хирургические (костные), разных │ не менее не менее 3 │

│ │размеров │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лупа бинокулярная для врача │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Машина упаковочная (аппарат для │ не менее 1 на │

│ │предстерилизационной упаковки │ отделение │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ не менее 1 комплекта │

│ │врача-стоматолога: │ на две врачебные │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ должности при │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ двухсменном рабочем │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ дне │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) (МРУ): │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ не менее 1 на │

│ │без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор аппаратов, инструментов, │не менее 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) │ не менее 1 набора на │

│ │для шлифования и полирования пломб и зубных │ 1 должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию │

│ │(базовый): │ в соответствии с │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ СанПиН │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- гладилка-штопфер, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Набор инструментов в ассортименте для │не менее 2 на рабочее │

│ │снятия зубных отложений: │ место врача │

│ │- экскаваторы, │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор инструментов для трахеотомии │ не менее 1 на │

│ │ │ поликлинику │

│ │ │ (отделение) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ не менее 2 видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор медикаментов для индивидуальной │ не менее 1 на │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ кабинет │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Наборы микробиологические (реагенты, │не менее 1 набора на │

│ │реактивы для бактериологических │ 10 посещений │

│ │исследований) для проведения тестов на │ │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │прямой для микромотора при отсутствии │ место врача │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │угловой для микромотора при отсутствии │ место врача │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС и установке без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптикой [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС и установке с фиброоптикой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Наконечник стоматологический │не менее 1 на кабинет │

│ │эндодонтический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) понижающий механический │ │

│ │угловой для микромотора при отсутствии │ │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Наконечник стоматологический редукторный │ не менее 1 на 1 │

│ │[<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) с фиброоптикой повышающий механический │ должность врача │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ │не менее 1 на кабинет │

│ │и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Нож стоматологический для гипса │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Ножницы зуботехнические коронковые │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Нож-шпатель зуботехнический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Окклюдатор │ не менее 1 на 1 │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Отсасыватель пыли (стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ место врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Отсасыватель слюны (стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ │ место врача │

│ │и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Оттискные массы (слепочные │ не менее 3 │

│ │стоматологические материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Очиститель ультразвуковой │не менее 1 на кабинет │

│ │(устройство ультразвуковой очистки и │ │

│ │дезинфекции инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Очки защитные (от светового излучения) │ не менее 1 комплекта │

│ │для врача, пациента и ассистента │ на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Параллелометр стоматологический [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцеты анатомические разных размеров │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Прибор и средства для очистки и смазки │не менее 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

│ │игл [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные, │ каждого вида │

│ │- пломбировочные, │ материала на │

│ │- прокладочные материалы, │ кабинет │

│ │- адгезивные материалы, │ │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных │ │

│ │протезов, │ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ не менее 1 комплекта │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ на поликлинику │

│ │лучевую диагностику │ (отделение) [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Распаторы стоматологические │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Ретракторы (десневые) стоматологические │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│не менее 2 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ СанПиН │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │не менее 1 на рабочее │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │не менее 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол гипсовочный стоматологический с │ не менее 1 на │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ кабинет [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) не менее │

│ │или пластика с отверстием для удаления │ 1 │

│ │отходов гипса │ на отделение │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный для врача │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Столик стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Стул для ассистента врача при отсутствии │не менее 1 на рабочее │

│ │в комплекте МРУ и УС │ место ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии │не менее 1 на рабочее │

│ │в комплекте МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101833) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее │

│ │оттискных масс │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шпатель стоматологический моделировочный │не менее 1 на рабочее │

│ │для воска │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее │

│ │гипса │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Щипцы стоматологические для удаления зубов │ не менее 15 на │

│ │и корней зубов на верхней и нижней челюстях │ рабочее место врача │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Щипцы стоматологические крампонные │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Щитки защитные (от механического │не менее 2 на рабочее │

│ │повреждения глаз) для врача и │ место врача │

│ │ассистента │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│100. │Элеваторы стоматологические для удаления │не менее 5 на рабочее │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ место врача │

│ │ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│101. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│102. │Набор для депофореза [<\*>](http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-07122011-n-1496n/#101832) │ 1 на кабинет │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.